ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL

COMMUNE D’AIT MELLOUL

DIRECTION DES SERVICES

DIVISION TECHNIQUE

SERVICE D’ECLAIRAGE PUBLIC

*******************

marché n°_________________________

Travaux de création de feux tricolores aux divers carrefours à Ait Melloul

##### CAHIER DES PRESCRIPTIONS  SPECIALES

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL

COMMUNE D’AIT MELLOUL

DIRECTION DES SERVICES

DIVISION TECHNIQUE

SERVICE D’ECLAIRAGE PUBLIQUE

*******************

MARCHE  N° ................................

Travaux de création de feux tricolores aux divers carrefours à Ait Melloul

………………………..

Marche passé par appel d'offre ouvert sur offre des prix en application de l’alinéa 2 §1 de l’article 16, §1 de l’article 17  et alinéa 3 §3 de l’article 17 du décret  n° 2-12-349 du 08  Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

.

ENTRE :

Monsieur le Président du Conseil de la COMMUNE D’AIT MELLOUL, ordonnateur du budget communal agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ait Melloul.

D'une part,

ET :

- Mr (Mme) :_________________________________ ____________

- en qualité au sein de son entreprise :_____________ ______________________________

- Numéro de TELEPHONE___________________________________________________

- numéro du FAX____________________________________________

- ADRESSE ELECTRONIQUE_____________________________________________________

- Agissant au nom et pour le compte de :______ ____________________________

______________________________________________________________________________

- Faisant élection de domicile à :_____ _______________________________ _____________

______________________________________________________________________________

- Adresse du siège social :__________ ____________________________________________

______________________________________________________________________________

- Inscrit au registre de commerce de: _______________________ sous n° _______________

- Affilié à la C.N.S.S sous n° :_______ _____________________________________________

- Titulaire du compte (RIB) 24chiffres: n°__________________________________________

- Ouvert au nom de _________________________________________ à ______________

_________________________________________________________________________________

- Patente n° :__________ ____________________________________________________

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent Marché a pour objet les travaux de création de feux tricolores aux divers carrefours à la commune d’Ait melloul  , Préfecture d’Inezgane Ait Melloul.

ARTICLE 2 : DÉFINITION ET CONSISTANCE ET LIEU DES PRESTATIONS

Définition

Dans l’ensemble du présent document les termes seront utilisés avec les définitions suivantes :

Maître d’Ouvrage désigne : commune  d’Ait Melloul

L’Entrepreneur  désigne : l’entreprise titulaire  du présent Marché.

Le marché désigne : l’ensemble des documents contractuels énumérés dans l’article 4 ci-dessous.

Consistance des travaux

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

- Terrassement

- Poteau et câblage.

- Potence , mat pour feux tricolores et armoire de commande

- Réfection des feux tricolores

Lieu  des travaux

Les travaux à exécuter au titre du présent marché se situent aux lieux suivant :

- Carrefours de (la route reliant  Avenue  Ait Baamrane et Avenue  Abderrahim bouaabid  à coté d’école primaire Pont du sous)

- Carrefour de Avenue  Abdallah Ibrahim  /  Avenue Agadir

- Réfection au niveau  du carrefour Avenue  Mohammed VI et Avenue  Ahmed El Hiba à la Zone industrielle

- Réfection au niveau du carrefour ; Avenue  Mohammed v et Avenue  Ait Baamrane

- Réfection au niveau du carrefour ; Avenue  Al mouquaouama et Avenue  Abderrahim bouaabid  .

ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent Marché est passé par appel d'offre ouvert sur offre des prix en application de l’alinéa 2 §1 de l’article 16, §1 de l’article 17  et alinéa 3 §3 de l’article 17 du décret  n° 2-12-349 du 08  Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS  CONSTITUTIFS DU MARCHE- PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE REFERENCES AUX TEXES GENERAUX ET SPECIAUX

Les obligations de l’Entrepreneur pour l’exécution des Travaux objet du présent Marché résultent de l’ensemble des documents suivants :

A - Les pièces constitutives du marché seront par ordre de priorité :

1/ Acte d’engagement.

2/ Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S)

3/ Bordereau des prix et détail estimatif.

4/ Cahier des prescriptions communs

5/ Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux CCAG-T.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du présent marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n° 2-12-349,ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

B les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent:

- -Les ordres de service;

- -Les avenants éventuels ;

- La décision prévue à l’article 57 DU CCAG applicables aux marchés des travaux  le cas échéant

C- Références aux Textes Généraux :

- le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et exécution de la loi organique n°113-14 relative aux communes.

- les textes prise pour application  de la loi n°45-08 relatif à l’organisation des finances des collectivités locales et leur groupement,

- la loi N°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 FEVRIER 2015)

- Dahir N°1-56-211 du 8 Joumada I 1376(11/12/1956) relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés

- décret n° 2-09-441  du 17 moharrem 1431(03 janvier 2010) portant règlement de comptabilité publique  des collectivités locales et leur groupement

- le décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics.

- Décret N° 2-14-394 du 06 chaabane 1437(13 mai 2016) approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés des travaux  (CCAG-T).

- décret n°2-14-272 DU14 REJEB 1435 (14 MAI 2014) relatifs aux avances en matiére demarchés publics.

- décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les intérêts moratoires des commandes publiques.

- Arrêté du ministre l’intérieur n° 3573-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés des régions.des préfectures ,des provinces et des communes

- Arrêté du ministre l’intérieur n° 3574-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des régions.des préfectures ,des provinces et des communes.

- Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires et celles relatives à la réglementation et la législation du travail au maroc.

- Arrêté du chef de gouvernement  n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la  révision des prix des marchés publics.

- Arrêté du ministre de l’économie de finances n°1593-15 DU 19 RAJEB1436 (08mai 2015) fixant les modèles de documents pour le nantissement des marchés publics.

- La note circulaire n° 18 DCP du 1/2/82 de Monsieur le trésorier générale relative à l’acquisition des timbres sur les contrats et les marchés publics modifié par le dahir n° 1/77/629 du 09 octobre 1977 et complété par le décret n°2/79/512 du 26 joumada II 1400 (12mai 1980).

C- Référence aux Textes Spéciaux :

- Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs rendu applicable par le décret royal n° 406.67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).

- Les règlements en vigueur contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (locaux d’habitation).

- Les règlements de police et de voirie en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

- Le Dahir n° 1.70.157 du 30.7.70 relatif à la normalisation modifiée par le dahir portant loi n° 1.93.221 rendant applicable l’ensemble des normes marocaines ou à défaut les normes françaises (D.T.U) et les prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier des charges.

- La note circulaire n° 16 du 1.2.82 relative à la nouvelle procédure d’acquittement des droits de timbres.

- Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du ministre de l’habitat et de l’urbanisme  du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n° 406- 67 du 17 juillet 1967;

- La loi n° 12-90  relative à l’urbanisme ;

- Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de génie parasismique;

- Les règles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ;

- les Cahier des prescriptions communes applicables aux types des prestations faisant objet du présent marché.

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables  à la date de signature du marché.

# L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : LITIGES

Tous litiges ou contestations pouvant survenir au présent marché entre l’entrepreneur et La Commune Ait Melloul respectivement en application des dispositions des articles-81-82 83 et 84 du CCAG-T

ARTICLE 6 : NOTIFICATION DU MARCHE

La notification du marché par le Maître d’ouvrage sera faite à l’entreprise dans un délai maximum de soixante quinze jours (75 jours)  à partir de la date de l’ouverture des plis .Les conditions de prorogation  sont régies par le décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics notamment ses  articles 33 et 153 .

ARTICLE 7 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

En application des dispositions de l’article 20 du CCAG-T, l’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au maître d’ouvrage dans le délai de quinze (15) jours  à partir de la notification qui lui et faite  de l’approbation de son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège de l’entreprise dont l’adresse est indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze(15) jours suivant la date d’intervention de ce changement.

ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE

Les conditions de la sous-traitance sont régies par  l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 9 : DROIT DE TIMBRE

En application de l’article 7 du CCAG-T, l’entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre du présent marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 10 : CAUTIONNEMENT et RETENUE DE GARANTIE.

LE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Le cautionnement provisoire est fixé à 10.000 DHS ( dix mille Dirhams) ,

Ce cautionnement provisoire sera restitué au titulaire du présent marché après que ce dernier ait constitué le cautionnement définitif dans les délais réglementaires et conditions ci-après au présent article et tout en respectant l’article 18 du CCAG-T et  les législations en vigueur.

LE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

En application des dispositions de l’article 15 du CCAG-T Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur. Il doit être constitué au maitre d’ouvrage  dans les vingt (20)  jours qui suivent la date de la réception de la notification d’approbation du présent marché.

Le cautionnement définitif sera restitué au titulaire du présent marché après la réception définitive des prestations et tout en respectant d’autres législations en vigueur.

LA RETENU DE GARANTIE

En application des dispositions de l’article 16 et 64 du CCAG-T, la retenue de garantie est fixée à 1/10 (un dixième) des acomptes, elle cessera de croître lorsqu’elle aura atteint 7% (sept pour cent) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants.

les droits du maitre d’ouvrage sur les cautionnements et la retenue de garantie au titre du présent marché  sont régies par le CCAG-T ET en application la législation en vigueur

Le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec l'entrepreneur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur En application des dispositions de l’article 17 du CCAG-T.

Leur restitution sera faite à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage

ARTICLE 11  : ASSURANCES  ET RESPONSABILITES

, Avant tout commencement des travaux ,l’entrepreneur doit adresser à la commune d’Ait Melloul une ou plusieurs attestations délivrés par  un ou plusieurs établissements agrées à cet effet  , justifiant la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurances  pour couvrir les risques inhérents à l’exécution du présent marché pendant la durée des travaux et précisant leurs dates de validité , à savoir ceux rapportant aux accidents de travail , aux véhicules automobiles et engins , la responsabilité civile incombant à l’entrepreneur et aux maitre d’ouvragez et aux dommages à l’ouvrage Conformément à l’article 25 du CCAG-T.

en cas de non recpect de dispositions du présent article ,les clauses de l’article 79 CCAG-T seront applicables

ARTICLE 12 : GARANTIES CONTRACTUELLES :

En application des dispositions de l’article 75 du CCAG-T, le délai de garantie est fixé à 12 (douze) mois durée comprise  entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux objet du présent marché .

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur est tenu, à ses frais à une obligation dite « obligation  de parfait achèvement » .

ARTICLE 13 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 FEVRIER 2015)  étant précisé que :

- La liquidation des sommes dues par l’Administration en exécution des prescriptions du présent marché sera opérée par les soins de du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul.

- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus par la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 FEVRIER 2015)  , est  du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul.

- Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le percepteur d’Ait Melloul, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

- En application de l’article 13  du CCAG-T et de l’article 4 de la loi 112-13   ,  La Commune Ait Melloul délivrera à sans frais l’entrepreneur sur sa demande et contre son récépissé  un exemplaire unique  de son marché.

- Les droits de timbre de l’exemplaire unique sont à la charge de l’entrepreneur.

ARTICLE 14 : REGLEMENT DES TRAVAUX MODE DE PAIEMENT

En application des dispositions du paragraphe A de l’article 55 du CCAG-T, le décompte est établi en appliquant aux quantités d’ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées, les prix unitaires de la série ou de bordereau des prix détail estimatifs

Les paiements relatifs au présent marché se feront par virement au compte bancaire de titulaire du présent marché  signalé dans son acte d’engagement

ARTICLE 15 : CARACTERE GENERAL DES PRIX

En application de l’article 53 C.C.A.G. CCAG-T, les prix du marché ne peuvent sous aucun prétexte être modifiés. Ces prix comprennent le bénéfice ainsi que tout droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

Ces prix sont réputés comprennent en sus les dépenses et marges touchant notamment les cas prévus au 3ème paragraphe de l’article 53du C.C.A.G.T.

Il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, les conditions et les difficultés des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs détails, les pièces du projet établi par le maître d’ouvrage, avoir visité l’emplacement de la future construction, s’être entouré de tous les renseignements nécessaires pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l’Art et aux prescriptions du marché.

ARTICLE 16 : REVISION DES PRIX  DU MARCHE.

En application de l’article 12  du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics , les prix du présent  marché seront révisables selon la formule suivante

P = Po [0.15 + 0.85 BAT3 / BAT3o]

Po : étant le montant initial hors taxes des travaux au mois de la date de la remise des offres ;

P   : étant le montant hors taxes  révisé des travaux;

BAT3o : étant la valeur de l’index global concernant de la prestation considérée (travaux d’électricité)  du  mois de la date limite  de remise des offres.

BAT3: étant la valeur de l’index global  concernant de la prestation considérée (travaux d’électricité)   du mois de la date de l’exigibilité de la révision

les prix faisant objet du présent marché seront révisables dans les conditions  précisées  dans l’article 54 CCAG-T et les dispositions de l’Arrêté du chef de gouvernement  n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la  révision des prix des marchés publics

ARTICLE 17 : travaux supplémentaires -  la provenance des matériaux- augmentation ou diminution la masse des travaux – changement dans les quantités du détail estimatif

en cas d’ouvrage ou travaux supplémentaires, ou en cas changement de la provenance des matériaux ou en cas  d’augmentation ou diminution dans la masse des travaux et en cas de changement des quantités du détail estimatif au présent marché , les dispositions des articles 55,56,57,58 et 59 du CCAG-T     seront Respectivement et strictement Applicables au titre  présent marché .

ARTICLE 18 : DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES OUVRAGES

L’entrepreneur ne peut, en application des dispositions du CCAG-T  . applicables aux marchés des travaux , et de lui-même n’apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché. Sur injonction de l’administration par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.

Toutefois, si l’administration reconnaît que les changements techniques faits par l’entrepreneur ne sont pas contraires aux règles de l’Art, il peut les accepter et applique les dispositions du C.C.A.G.T, pour le règlement des comptes.

ARTICLE 19 : SITUATIONS

Pour les situations, il sera fait application des dispositions du CCAG-T.

ARTICLE 20 : ACOMPTES SUR TRAVAUX

Le paiement des acomptes, s’effectue au même rythme que celui fixé pour l’établissement des décomptes provisoires sauf retenu d’un dixième (1/10) pour garantie conformément aux dispositions de l’article 64 du CCAG-T  .

ARTICLE 21 : DECOMPTE PROVISOIRE, DECOMPTE PARTIELS ET DEFINITIFS, DECOMPTE DEFINITIF

Pour les décomptes partiels et définitifs et du décompte général et définitif, il sera fait application de l’article 62 et 68 du CCAG-T  .

ARTICLE  22 : VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente, conformément à l’article 99 de la loi organique n°113-14 relative aux communes  promulguée le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015).et de l’article 152 du décret 2-12-349 (20/03/2013)relatifs aux marchés publics

ARTICLE  23 : DELAI D’EXECUTION

L’entrepreneur devra exécuter les prestations faisant  objet du présent marché dans un délai de (03) trois  mois, qui court à partir du la date de commencement fixé dans  l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution des travaux.

Les conditions de prolongation du délai d’exécution sont celles dans les cas prévus par le CCAG-T

ARTICLE  24 : PENALITES POUR RETARD.

En application de l’article 65 du CCAG-T  , En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité par jour calendaire de retard à l'encontre de l'entrepreneur si le retard affecte le délai global du marché., cette pénalité est  fixée à un pour mille (1/1000) du montant initial du marché., éventuellement  majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux

Le plafond des pénalités ne pourra excéder huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par des avenants intervenus, lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice en ‘application les clauses prévues par l’article 79 du  CCAG-T.

ARTICLE 25 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX- ET CHOIX DES COLLABORATEURS.

En application de l’article 21 du CCAG-T  , l’entrepreneur ne peut s’éloigner du lieu d’exécution des travaux ou de livraison des fournitures qu’après avoir fait agréer  par l’administration, un représentant capable de le remplacer et muni des pouvoirs nécessaires, de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue à raison de son absence.

La demande écrite présentée par l’entrepreneur, en vue de l’agrément d’un représentant, doit fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire  connaître exactement l’étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l’entrepreneur au point de vue tant que la conduite des travaux que le règlement des comptes

L’entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se rendre soit dans les bureaux des maîtres d’ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu’il en est requis. Des procès verbaux écrits seront produits à l’issue de réunions ou de visite de chantier, effectués en présence de l’entrepreneur.

En application de l’article  22 du CCAG-T  , l’entrepreneur ne peut prendre pour collaborateur que les personnes qualifiées pour l’exécution des travaux. L’administration  a le droit d’exiger de l’entrepreneur le changement de ses collaborateurs pour  incapacité ou défaut de probité ;

L’entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses collaborateurs dans l’exécution des travaux.

ARTICLE 26 : CAS DE FORCE MAJEURE

, en cas de survenance d’un événement de force majeure telle que définie par les loi en vigueur . il sera fait application des dispositions de l’article 47 du CCAG-T

ARTICLE 27 : INSTALLATION DU CHANTIER

En application  de l’article 39 du CCAG-T  , l’administration délivre à l’entrepreneur, suite à sa demande, les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, autorisation d’occupation temporaire du domaine public  ou privé, permission de voirie, permis de construire.

L’administration peut également lui apporter sont concours pour l’obtention des autres autorisations administratives, dont il aurait besoin notamment pour disposer des emplacements nécessaires à ses installations de chantiers et dépôts de délais.

Les lieux des travaux sont mis gratuitement à la disposition de l’entrepreneur avant tout commencement des travaux. L’entrepreneur se procure à ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin pour l’installation de ses chantiers dans la mesure où les lieux des travaux que le Maître de l’Ouvrage a mis à sa disposition ne sont pas suffisants.

Une pancarte de chantier exécute conformément au modèle établi par l’administration doit être installée sur ses chantiers.

ARTICLE  28 : BUREAU DE CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dès l’ouverture du chantier, l’installation  d’un local à usage de bureau pour les réunions de chantier. Le local devra offrir une surface suffisante.

Il comprendra des panneaux d’affichage pour les plans, plannings, etc. … Une table de travail pouvant recevoir 10 personnes plus un représentant de chaque entreprise doit être installée avec chaises ou bancs de même capacité. Le local sera convenablement  éclairé (en lumière naturelle et artificielle) et ventilé. Il sera équipé de téléphone et de sanitaire. Il recevra une isolation thermique convenable. Le maître d’œuvre pourra demander qu’il soit chauffé ou climatisé, suivant la situation géographique. Des dossiers complets des plans d’exécution et des pièces écrites seront déposés dans le local dans un immeuble prévu à cet effet et fermé à clé.

A la fin des travaux le bureau du chantier devra être évacué par les soins de l’entrepreneur. Le bureau de chantier ainsi que tous ses équipements resteront propriété de l’entrepreneur.

ARTICLE 29 : CAHIER DE CHANTIER

En application du CCAG-T  L’entrepreneur est tenu de fournir un cahier trifold. Ce cahier est destiné à recevoir les instructions ou observations du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernant le bon marché du chantier.

Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite du Maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.

ARTICLE 30 : ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIERS.

, l’entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés au chantier ainsi que les moyens d’accès et s’informer de tous les règlements auxquels il doit se conformer pour l’exécution des travaux.

Il est en outre tenu de respecter tous les règlements et consignes des autorités concernées du lieu où sont effectués les travaux, et doit se conformer aux ordres qui sont donnés par  l’administration pour la police des chantiers.

L’entrepreneur assure à ses frais, l’exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront prescrites par les autorités concernées. Il est par ailleurs responsable de tous dommages résultant pour la propreté publique  ou particulière du mode d’organisation et de fonctionnements de ses chantiers. Dans le cas d’accidents, comme dans celui de dommages, la surveillance des agents de l’administration ne le décharge en rien de cette responsabilité, il n’aura en aucun cas de recours contre l’administration ou ses agents. les clauses de l’article 28 du CCAG-T seront applicables.

ARTICLE 31 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

En application de l’article 33 du CCAG-T  , l’entrepreneur est seul responsable de la sécurité sur le chantier découlant de son activité. Il doit procéder à l’exécution de tous les travaux nécessaires pour éviter les chutes dans le vide avec tous les moyens indispensables (garde corps, protection des trémies, utilisation d’échelles réglementaires, utilisation de ceintures et casques de sécurité, création de passage piétonnier protégé, etc. …) au gardiennage et à la police de chantier ( propreté, disciplines, règlements de chantier ) ; au service médical ( soins médicaux, fourniture pharmaceutiques etc. …) ; à l’hygiène ( service de nettoyage quotidien, l’entretien du réseau d’égouts et d’alimentation, évacuation des ordures ménagers ) ; au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ; à la protection de l’environnement ; l’hébergement du personnel du chantier est formellement interdit à l’intérieur des constructions, il en est de même pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront être implantés   en dehors de toute construction, à des emplacements soumis à l’approbation du Maître d’œuvre et de l’administration.

L’administration doit veiller au respect par l’entrepreneur, des textes législatifs réglementaires relatifs à la sécurité et des stipulations complémentaires prévues par le présent C.P.S. Il doit inscrire toutes les  remarques en la matière dans le Cahier de Chantier et en aviser immédiatement l’entrepreneur ou éventuellement son représentant sur le chantier chaque fois que nécessaire.

L’administration doit ordonner l’arrêt du chantier s’il est considéré que les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité en général et une bonne protection du personnel du chantier  ou des tiers en particulier. La période d’interruption qui découle sera comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, le cas échéant à l’application   des pénalités de retard  prévues à l’article 65 du CCAG-T  .

ARTICLE 32: CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’Entrepreneur déclare :

- Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des travaux à réaliser,

- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation,

- N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présenté par lui et de nature à donner lieu à discussion,

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain d’emplacement du chantier, des accès, des alimentations en eau et électricité, des disponibilités pour emprunt de matériaux, et toutes autres difficultés qui pourraient se présenter, pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

- Avoir visité les lieux et prix connaissance de la nature du terrain et des difficultés de terrassements.

ARTICLE 33 : SOINS, SECOURS ET INDEMNITE AUX OUVRIERS ET EMPLOYES

En application des dispositions de l’article 34 du CCAG-T  , l’entrepreneur est tenu  d’organiser le service médical de ses chantiers conformément aux textes en vigueur et d’assurer, à ses frais, les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers et employés victimes d’accidents ou de maladie survenues du fait des travaux ainsi que le paiement des indemnités dues tant à eux-mêmes qu’à leurs ayants droits.

Il doit prendre à ses frais toutes les mesures indiquées par les services compétents pour assurer  la salubrité de ses chantiers, y prévenir les épidémies et notamment, faire pratiquer des vaccinations, apporter à ces installations et campements les modifications ordonnées à des fins d’hygiène.

Faute par lui de se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiées pour l’application des mesures d’hygiène et de salubrité demandées par les services compétents, il y sera procédé d’office par l’administration aux frais de l’entrepreneur, après mise en demeure préalable.

ARTICLE 34 : APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION SOCIALE ET DU TRAVAIL AU PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

l’entrepreneur demeure responsable du respect des obligations et les lois du travail  en vigueur .

ARTICLE 35 : recrutement et payements des ouvriers

En application de l’article du CCAG-T  , l’entrepreneur devra faire connaître (8)jours avant l’ouverture du chantier, au bureau de placement compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, les besoins en mains d’œuvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête de l’emploi.	Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement.

Toutefois, sa liberté d’embauche restera entière et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquant le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement qui est renvoyé à ce bureau, soit par le chômeur, soit par l’entrepreneur.

Toutefois, il est précisé qu’afin d’aider à la résorption du chômage local, l’entrepreneur sera tenu d’embaucher au bureau de placement de la  province 70 % des ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l’effectif indispensable au fonctionnement du chantier.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travaux des ouvriers et employés sont applicables au présent marché. De même, le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur pour chaque catégorie d’ouvrier, au salaire minimum légal.

L’entrepreneur est tenu de transmettre à l’administration, sur sa demande tous les documents nécessaires pour vérifier que le salaire payé à ses ouvriers n’a pas été  inférieur au salaire minimum légal. Si l’administration constate une différence, elle indemnise directement les ouvriers lésés. Il en effectue retenue sur la somme due à l’entrepreneur ou à défaut, sur le cautionnement définitif,  sans préjudice des droits  à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Il en avise l’inspecteur du travail.

En cas d’augmentation du salaire minimum ou de retard dans le payement des salaires des ouvriers, les dispositions du CCAG-T  , sont applicables.

ARTICLE 36 : CONTROLE DU CHANTIER

- L’entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants du bureau de contrôle qui sera désigné par le Maître de l’Ouvrage, accéder au chantier et le visiter. Il doit prendre toute disposition pour leur permettre d’exercer leur contrôle utilement.

- L’entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants du Maître d’Ouvrage, accéder au chantier, magasins, dépôts, ateliers, usines, carrières etc. …

- L’administration peut arrêter tout ou partie des travaux en cours si leur exécution ne lui paraît pas conforme aux stipulations du marché et aux règles de l’Art ou si la qualité des matériaux employés lui paraît insuffisante.

ARTICLE  37 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI

En application de l’article 44 du CCAG-T  , l’entrepreneur doit procéder, à  ses frais, au fur  et à mesure de l’avancement des travaux, et au moins une fois par mois, au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par l’administration pour l’exécution des travaux.

A défaut d’exécution de tout ou partie des opérations citées, les matériels, installations matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, après mise en demeure du Maître d’Ouvrage  et à l’expiration d’un délai de trente (30) jours après la date de la réception de la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais, risques et périls de l’entrepreneur  sans préjudice de l’application d’une pénalité de 1/10.000 du montant du marché par jour calendaire de retard. et de l’application des mesures coercitives prévu par l’article 79 du CCAG-T

ARTICLE 38 : PIECES A DELIVRER A L’ENTREPRENEUR

En application de l’article 13 du CCAG-T  après la notification de l’approbation du marché, l’administration  délivre gratuitement à l’entrepreneur contre décharge de ce dernier, un exemplaire  du marché vérifié conforme à l’acte d’engagement du CPS et  des pièces expressément désignées comme constitutives du marché.

Le titulaire du marché est tenu de faire connaître à l’administration ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à la disposition de ce délai de quinze (15) jours après la remise de ces documents. Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par l’administration pour servir à la réception définitive des travaux.

L’administration ne peut délivrer ces documents préalablement à la constitution du cautionnement définitif.

ARTICLE 39 : QUALITE DES TRAVAUX ET MALFACONS ET VICE DE CONSTRUCTION

L’entrepreneur doit se conformer aux  dispositions de l’article 45 du CCAG-T  sont applicables au présent marché.

ARTICLE 40 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer aux  dispositions de l’article 42 du CCAG-T  sont applicables au présent marché.

ARTICLE  41: CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Les conditions sont définies par les devis descriptifs, devis, programme, notices techniques, spécifications techniques générales ou cahier des spécifications détaillées propre à chaque lot d’une manière générale, les travaux exécutés suivant les règles de l’art et conformément aux dessins et plans qui sont notifiés à l’entrepreneur visés « bon pour exécution »

ARTICLE 42 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

la réception provisoire sera prononcé qu’après contrôle de conformité des prestations faisant objet du présent marché avec l’ensemble des obligations du marché y compris les spécifications techniques , Il sera fait application des dispositions de l’article  73 du CCAG-T

ARTICLE  43 : RECEPTION DEFINITIVE

, la réception définitive aura lieu après l’expiration du délai de garantie qui est fixé à (12) douze mois à partir de la date de la réception provisoire des travaux et. Durant  cette période, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie contractuelle dans en application de l’ articles 76 du CCAG-T

ARTICLE 44 : RESILIATION

Les conditions de résiliation qui seront appliquées au présent marché seront celles prévues dans le CCAG-T  et les dispositions du décret N° 02-12-349 du 20/03/2013.

ARTICLE 45 AVANCES

En application de l’article 63 du CCAG-T  et le décret n°2-14-272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics aucune avance n’est accordée à l’entrepreneur vu le délai d’exécution qui est inférieur  à quatre mois des prestations faisant objet du présent marché.

ARTICLE 46 : les mesures coercitives

Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas à ses obligations contractuelles au titre du présent marché des mesures correctives seront prises à son égard En application de l’article 79 du CCAG-T  et en cas de groupement les dispositions de  l’article 80 du CCAG-T

ARTICLE 47 : Les prescriptions techniques

DEFINITION DES PRIX

Prix N°01 : Tranchée terrain de toute nature :

Ce prix rémunère la réalisation de tranchée terrain  de toute  nature sous trottoirs avec évacuation des déblais excédentaires avec la remise en état initial de trottoirs dégrade lors de terrassement, elle devra être de :

- 20 cm de largeur

- 70 cm de profondeur sous trottoir (tranchée normal).

Payé au mètre linéaire, Au prix……………………………………….N°01

Prix N°02  Tranchée sous chaussée

Exécution de tranchée sous chaussée de dimension 70cm de profondeur  x  20 cm de largeur y compris le découpage soigné de l’enrobé par machine de dimension 10cm  de largeur et 20cm de profondeur .

Payé au mètre linéaire au prix …..N°02

Prix N ° 03 :Fourniture et pose de tube annelé double paroi diamètre 63Ø mm

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tube annelé double paroi de diamètre 63 mm, y compris manchon de raccordement et toute sujétion ..Payé au mètre linéaire, Au prix…N°03

Prix N ° 04 : Fourniture et pose de grillage avertisseur

Ce prix rémunère la fourniture et la pose du grillage avertisseur de couleur rouge au niveau des tranchés et des traversées à une profondeur appropriée y compris toute sujétion.

Payé au mètre linéaire, Au prix………………………………………………..……N°04

Prix N ° 05 : Réfection toute nature

Ce prix rémunère la réfection et la remise en état des lieux existant du trottoir  et   de la chaussée dégradée (les même matériaux composants avant les travaux) .

Payé au mètre linéaire, Au prix………………………………………….……..…...N°05

Prix N°06 : Fourniture et pose de câble  armé  2x 10 mm²

La fourniture et pose de câble armé  R02V 2x 10 mm² en cuivre conformes aux normes  y compris toutes sujétion. Payé au mètre linéaire au prix ………………………………………N°06

Prix N°07 : Fourniture et pose de câble  armé  4x 2,5 mm²

La fourniture et pose de câble armé R02V  4x 2,5 mm² en cuivre conformes aux normes  y compris toutes sujétion. Payé au mètre linéaire au prix …………...….N°07

Prix N°08 :  Fourniture et pose de câble  souple  4x 2,5 mm²

La fourniture et pose de câble souple   4x 2,5 mm² en cuivre conformes aux normes  y compris toutes sujétion . Payé au mètre linéaire au prix ………………N°08

Prix N° 09 : Construction de massif 70cm*70cm*120 cm:

L’exécution de massif de scellement pour poteau de signalisation, dosé à 300kg/m3 CPJ de dimensions sus-indiquées pour assurer une parfaite stabilité  avec quatre tiges, écrous, rondelles y compris toute sujétion.

Payé à l’unité au prix ………………….N°09

Prix N° 10: Fourniture et pose de potelet  de 4m :

Fourniture et pose de potelet  décoratif en acier galvanisé de forme  cylindro-conique et le potelet  aura une hauteur de 4m. y compris plaque à bornes de dérivation équipée des bornes adéquates et coupe  circuit.

Le potelet  doit être équipé d’une porte  de visite à une hauteur minimale  de 50 cm du sol de dimensions suffisantes pour permettre  une  facilité d’intervention au dépanneur.

Cette porte de Visite doit être liée par une chaîne et muni d’un système de fermeture.

Payé à l’unité au prix : ………………………N°10

Prix N° 11 : Fourniture et pose de potence de 7m :

Fourniture et pose potence  décoratif constitué en deux éléments en acier galvanisé, la deuxième élément est tendu par rapport au  première de base par une tige en  acier,  de forme   cylindro-conique et elle  aura une hauteur de 7métre et une portées de 3 mètre. y compris plaque à bornes de dérivation équipée des bornes adéquates et coupe  circuit.

La  structure  de potence est  conçue pour  supporter au moins, en haut sur la partie  horizontale, deux têtes de feux 3x Ø 300 mm.

La potence et le poteau doivent être équipés d’une porte  de visite à une hauteur minimale  de 50 cm du sol de dimensions suffisantes pour permettre  une  facilité d’intervention au dépanneur.

Cette porte de Visite doit être liée par une chaîne et muni d’un système de fermeture.

Payé à l’unité au prix : ……………………………………………………………..N°11

Prix N° 12 : Fourniture et pose d’armoire de commande

Armoire de commande comprend en plus du coffret et du système du raccordement au réseau d’alimentation, les organes de commande, les organes de protection, les différents câblages, la platine en bakélite, les rails DIN, les systèmes de visualisation etc. Tous les organes précités doivent être conformes aux normes.

Le câblage des équipements de l’armoire de commande doit être exécuté selon les normes en vigueur ; les fils électriques doivent être repérés muni de cosses et conduit dans des goulottes.

12-A )  LE COFFRET

Il sera en acier galvanisé peint au four d’une couleur bleu clair, d’une épaisseur supérieure ou égale à 12/10 mm. Il aura les dimensions  nécessaires pour contenir tous les composants électriques et électroniques:

- Hauteur   : 100 cm,

- Longueur : 70 cm,

- Largeur   : 30 cm,

Ayant un toit en pente, présentant deux versants empêchant la stagnation des eaux pluviales. Pour une meilleure isolation thermique des organes de la commande électroniques, une double tôle doit être prévue à l’intérieur de la première laissant entre elles un espace de 10 mm. L’aération de l'armoire, pour éviter toute condensation se fait par quatre  issues, deux à la partie supérieure et deux à la partie inférieure, confectionnées en ouïe de chicane de façon à éviter la pénétration des eaux pluviales et des poussières vers l'intérieur du coffret. L'assemblage des différentes parties du coffret doit se faire en recourant, au minimum, au procédé  de soudure afin d'éviter toute sorte de corrosion des parties métalliques. Il doit comprendre une porte de visite à la partie supérieure prévue pour permettre à l'agent de circulation d'accéder au commutateur des différents modes de fonctionnement et aux boutons poussoir du mode de fonctionnement manuel.

Le matériel devra pouvoir supporter les vibrations de toute nature phonique ou transmises par le sol ou l’atmosphère et les chocs autres qu’accidentels

Le coffret sera fixé sur un socle en acier galvanisé  qui aura une hauteur minimale de 60 mm. Le socle sera fixé aux tiges de scellement par deux fers en U sur la largeur de l’armoire. Le coffret sera fixé au socle par boulons écrous. Pour atténuer les vibrations transmises au coffret, un joint antivibratoire en caoutchouc d’épaisseur suffisante sera prévu entre le socle et le coffret. Le système de fixation de la plaque de bakélite sera doté de joints en caoutchouc amortisseur en forme de rondelle.

Le coffret aura une porte à charnières invisibles sur pivots en acier inoxydable, munie de verrous en métal chromé avec clé de sûreté n° 455. La porte sera dotée d’un joint d’étanchéité. Le coffret sera doté d’un  boîtier « agent de circulation» étanché sur l’un des deux côtés muni de porte à charnières fermé par verrou à clé de sûreté.

Pour sa fermeture, le coffret doit être équipé  de deux serrures chromées à collerette  20 mm ayant la même clé d’ouverture à fournir en quatre exemplaires. La porte de visite donnant au tableau synoptique doit être équipé d’une serrure ayant deux clés à fermeture n° 455, différentes de celles de la porte du coffret.

A sa base, l’intérieur du coffret , sera fermé par une plaque en acier galvanisé, munie d’une presse étoupe en matière plastique pour câble armé d’alimentation 2x6 mm2 et de presses étoupes pour câbles armés 4x1.5 mm2 prévus pour alimenter les feux des phases demandées .

La porte du coffret  sera dotée d’une poignée d’ouverture.

Le contrôleur :

Les composants du contrôleur seront montés sur plaque de bakélite.

Le contrôleur sera composé essentiellement de :

- les organes de commande   : automate programmable.

- les modules d’interface       : relais électriques.

- Les modules de protection : disjoncteurs.

- Les accessoires de fonctionnement.

Pour la boîte de commande de l’agent de circulation, le contrôleur disposera d’un commutateur à clef correspondant aux modes de fonctionnement : manuel, clignotant, rouge intégral et automatique. Il disposera également de boutons poussoirs pour la commande manuelle et séparée des phases de feux tricolores demandées.

Le commutateur permettra à l’agent de circulation de choisir un mode de fonctionnement parmi les quatre. Le contrôleur comprendra également pour chaque voie de circulation, un bouton poussoir permettant à l’agent de circulation de commander la phase de son choix et faire évoluer l’état des feux selon les besoins sans passer par la succession automatique des phases. Une impulsion sur le bouton poussoir d’une voie au vert fera évoluer le système successivement vers le vert clignotant, le jaune puis vers le rouge.

La clé n° 455 ne peut être retirée qu’en mode  automatique .Tous les organes du coffret agent (commutateur et boutons poussoirs) doivent être étanches.

Le contrôleur doit être équipé d’un ventilateur approprié 220 V avec un système de déclenchement par thermostat indépendant ayant une plage de réglage de  +5° à +35°C.

Le contrôleur doit être équipé également d’une prise de courant  2P+T apparente.

Les composants du  coffret doivent être accessibles pour effectuer les opérations d’entretien et de vérification.

Les câblages seront parfaitement repérés.L’isolement électrique et section des fils seront conformes aux spécifications en vigueur.

Les conducteurs électriques seront protégés par gaines spiralées et conduites dans des goulottes en PVC avec fentes latérales de largeur et de hauteur de 25 mm minimum. L’isolement électrique sera prévu entre secteur 230 V et basse tension 5 à 24 V ; des goulottes séparées seront prévues si le bon fonctionnement l’exige.

Le câblage des différents composants de l’armoire doit disposer de cosses.

12-B) LES ORGANES DE COMMANDE

B1) Microcontrôleur programmable :

Le microcontrôleur programmable est l’élément central de l’architecture du contrôleur. Il doit permettre de commander principalement les phases de feux physiques demandées et éventuellement envisager la commande d’autres lignes de feux logiques, quand le nombre sorties/entrées le permet. Pour la gestion du trafic au niveau d’un carrefour, il doit permettre  d’assurer les fonctions suivantes :

- Commander  directement les sorties (ouvertures et fermetures) selon des cycles de durée et de fréquence variables.

- Agir sur le programme utilisateur en fonction du temps (mois, jour, heure, minute).

- Programmer des consignes de temps modifiables par programmateur de poche.

- Programmer des datations d’événement.

- Il doit également permettre, par l’action sur l’état des entrées, d’agir sur l’état des sorties selon les consignes du programme.

Le microcontrôleur  programmable doit répondre globalement aux caractéristiques suivantes :

- Tension d’alimentation 230 VAC à une fréquence de 50 ou 60 Hz.

- Environnement : températures de fonctionnement variant entre -10° et  +60° à un taux d’humidité d’au moins 80%.

- Protection contre corrosion par vernissage ou par étanchéité totale du borniez en particulier.

- Tension de sortie stabilisée 24 VDC pouvant générer un courant pouvant aller jusqu’à  2 A.

- Sortie type relais

- Entrées permettront d’actionner : les commutateurs coffret agent de circulation, boutons poussoirs de commande des phases séparées ou des boutons poussoirs pour commande                 des phases piéton.

- Programmation

- langage : FBD, Graf cet, langage à contact, logique et calcul sur mots)

- Mémoire programme EEPROM pour la sauvegarde du programme.

- Mémoire de données RAM.

- Horodateur incorporé permettant d’assurer la programmation calendaire, horaire et la datation des événements (calendrier : année, mois, semaine jour, heure, minute, seconde) avec                  une dérive maximum de plus au moins 10 mn par an.

- batterie pour sauvegarde de la mémoire RAM par pile lithium.

- Dispositif d’autocontrôle intégré.

- Nombre entrées : le microcontrôleur  programmable aura le nombre d’entrées nécessaires pour la commande manuelle du coffret agent, telle qu’elle a été décrit précédemment

- Nombre sorties : le nombre de sorties nécessaires pour la commande des phases demandées              20 sorties.

Le microcontrôleur doit avoir la possibilité d’extension et doit être protégé contre les surcharges et les surtensions. Il doit être équipé d’une pile pour sauvegarder des données en cas de coupure de courant.

B2)  Programme

Les contrôleurs sont à fournir prêts à l’emploi. Le système sera programmé de façon à permettre à l’administration de faire varier le cycle de fonctionnement des feux au moins huit fois par jour.

Le signal vert peut  passer par deux étapes : une correspondant au signal vert continu et l’autre au signal vert clignotant. Un mode initialisation doit assurer la transition entre tout mode d’extinction et un mode tricolore. Ce mode doit comprendre :

-Une première période de jaune clignotant général.

-Une deuxième période :

- Rouge intégral pour assurer la sécurité des usagers

- Une troisième période :

- Démarrage de contrôleur.

Le fonctionnement au jaune clignotant et fonctionnement éteint sont  obtenus par:

- programmation.

- calendrier.

Pour la phase piétonne, le cycle peut  comprendre :

- une première période de feux vert fixe.

- une deuxième  période de feux vert clignotant.

- une troisième période de feux rouge fixe.

Le fonctionnement au rouge intégral est obtenu par le coffret agent ou par programmation pour  le rouge de dégagement.

Le fonctionnement manuel s’applique sur le plan de feux en cours. Si après l’écoulement d’un temps déterminé, le bouton poussoir n’est pas actionné, le contrôleur enregistre un défaut et passe en mode fonctionnement automatique. Le démarrage du contrôleur, après une coupure secteur s’effectue toujours par les phases d’initialisation.

Le Contrôleur doit être équipé de Cinq Bouton poussoirs afin d’assurer au Mode Manuel, deux type de déroulement de cycle. Le premier avec un seul bouton poussoir pour le fonctionnement cyclique et normal ; le deuxième permet à l’aide des quatre autre boutons poussoirs, la navigation d’une voie à une autre, ce passage doit être fait avec sécurité et sans aucun disfonctionnement inhabituel chez les usagers. À la demande de maitre d’ouvrage le programme doit permettre aussi un mode manuel supplémentaire qui permet le déroulement normale par le bouton poussoir commun et l’extinction de chaque voie par le bouton poussoir lui correspondant ce mode peut remplacer le mode clignotant ou Rouge Intégral. le même programme doit être opérationnel pour les modes 2, 3 ou 4 phases.

Le logiciel permet la programmation de l’automate. Il permet également l’observation détaillée en temps réel des variables internes.

Afin d’en  faciliter l’usage par les techniciens, il est nécessaire de pouvoir attribuer des mnémoniques aux variables internes ou externes composées aux lignes de feux. Il serait également intéressant pour l’ergonomie du logiciel, qu’il soit conçu sous WINDOWS. En phase de programmation, on doit pouvoir éditer un listing du programme. En phase de maintenance, on doit pouvoir archiver dans un fichier la liste des évènements, éventuellement des défauts et le déroulement du fonctionnement de toutes les lignes de feux. On  doit pouvoir mémoriser ces informations pour les étudier au bureau. Le titulaire du marché fournira une fiche technique comportant les différents paramètres de configuration du programme de chaque carrefour.

En général le programme conçu doit fournir huit phases logiques qui permettent aux utilisateurs de l’administration, selon le besoin, d’opter pour l’une des configurations :

- Phases automobiles simples.

- Phases automobiles et phases piéton leur correspondantes.

- Phases automobiles plus  phase prolongée et les phases piéton leur correspondantes.

En outre le programme doit permettre de :

- Assurer le fonctionnement normal en quatre phases physiques.

- Assurer le fonctionnement en deux ou trois phases prolongées.

- Assurer le fonctionnement en deux phases automobiles plus les phases piétonnes correspondantes.

- Assurer le passage d’un plan de feux à un autre parmi les dix plans pour une même journée selon des intervalles de temps déterminés

- Assurer la procédure d’activation ou de désactivation du rouge de dégagement.

- Assurer la procédure de datation d’un  événement au cours de l’année par exemple la datation du début et la fin du mois de ramadan.

- Assurer la procédure de programmation du mode de fonctionnement clignotant.

- Assurer le fonctionnement manuel et le passage d’une phase à une autre à l’aide de l’actionnement des boutons poussoirs des différentes phases.

- Activer ou  désactiver le feu rouge intégral de dégagement.

- Démarrer le contrôleur, après une coupure secteur, par les phases d’initialisation.

B3) Modules d’interface   :

1- Relais débrochable , muni de LED d’état de commande, de caractéristiques suivantes :

Intensité 12 A ou 16A, tension d’entrée 4 -32 VDC, tension de sortie 24-280 VAC

12-C) LES ORGANES DE PROTECTION ELECTRIQUE

Les organes de commande seront protégés à l’entrée par :

- disjoncteur différentiel bipolaire réglable de 5 à 15 A et de courant de sensibilité 500 mA, pour réseau 220/380 V. A la sortie de chaque relais par :

- disjoncteurs unipolaires à 10 A.

Le ventilateur sera protégé par un disjoncteur unipolaire de calibre approprié, la prise de courant doit être protégée  par disjoncteur unipolaire.

Payé à l’unité au prix ………………………………………….N°12

Prix n° 13 : Fourniture et pose de feux tricolore 3 x 300 mm polycarbonate à LED

Les feux seront en polycarbonate de haute qualité avec optique à Led de consommation 4.5w et moins de 8 w par feu et conforme aux normes EN12368 et EN50293.

La forme doit être de style moderne et  fine ayant  une profondeur de 152 mm pour les feux

Diamètre 300.

La résistance de feux doit être de classe IR3 et son isolation de classe II.

La fermeture et l’ouverture doit être de la même matière que le feu et peut être  faite sans outil.

Consommation 8w conforme aux normes  EN60598-1, EN12368, EN60529 classe S1 et C1

La source lumineuse starled2  avec 4 led Rebel Limileds  à luminosités et efficacités élevé.

La lentille doit être scellée afin d’assurer l’étanchéité et la stabilité de produit .

Payé à l’unité au prix ………………………………………..N°13

Prix n° 14 : Fourniture et pose de feux tricolore 3 x 200 mm polycarbonate à LED

Les feux seront en polycarbonate de haute qualité avec optique à LED de consommation 4.5w et moins de 8 w par feu et conforme aux normes EN2368 et EN50293.

La forme doit être de style moderne et  fine ayant une profondeur de 110 mm pour les feux Diamètre 200.

La résistance de feux doit être de classe IR3 et son isolation de classe II.

La fermeture et l’ouverture doit être de la même matière que le feu et peut être  faite sans outil.

Consommation 8w conforme aux normes EN60598-1, EN12368, EN60529 classe S1 et C1

La source lumineuse starled2  avec 4 LED Rebel Limileds  à luminosités et efficacités élève.

La lentille doit être scelle afin d’assurer l’étanchéité et la stabilité de produit

Payé à l’unité au prix ……....................................N°14

Prix N°15 : Fourniture et pose de décompteur diamètre 300 mm

Fourniture, pose et raccordement des feux décompteur qui seront en polycarbonate de haute qualité avec optique a LED de couleur rouge et verte. le décompteur peut communiquer avec un ordinateur  via  RS232.

Les décompteurs seront de type CVE ou son équivalent ayant un diamètre 1x300   ayant ½+2 digit.

La forme doit être de style moderne et fine ayant une profondeur de 152 mm pour les feux                  diamètre 300.

La résistance de feux doit être de classe IR3 et son isolation de classe II.

La fermeture et l’ouverture doit être de la même matière que le feu et peut être  faite sans outil.

Avant la fin de temporisation de feu vert le décompteur doit clignoter  afin d’avertir les usagers.

Les feux et les décompteurs doivent être de même marque afin d’avoir la compatibilité du système.

Payé à l’unité au prix ………………………………………..N°15

Prix N°16 : Fourniture et pose de décompteur diamètre 200 mm

Fourniture, pose et raccordement des feux décompteur qui seront en polycarbonate de haute qualité avec optique a led de couleur rouge et verte. le décompteur peut communiquer avec un ordinateur  via  RS232 .

les décompteurs seront de type CVE ou son équivalent ayant un diamètre 1x200 avec deux digit

La forme doit être de style moderne et  fine ayant une profondeur de 110 mm pour les feux                diamètre 200.

La résistance de feux doit être de classe IR3 et son isolation de classe II.

La fermeture et l’ouverture doit être de la même matière que le feu et peut être  faite sans outil.

Avant la fin de temporisation de feu vert le décompteur doit clignoter  afin d’avertir les usagers.

Les feux et les décompteurs doivent être de même marque afin d’avoir la compatibilité du système.

Payé à l’unité au prix ……………………………………….N°16

Prix N° 17 : Fourniture et pose de tête à LED piétons en polycarbonate

Ce prix rémunère la fourniture et pose de tête tricolore  polycarbonate à LED     2 x 200 monobloc  de Lentille Claire,  pour  piéton  complète équipé de count down 1x200 et  bras de fixation sur poteau ou potence y compris toute sujétion de pose.

Payé à l’unité au prix :…………………………………….…N°17

Prix N°18 : Confection de regard de tirage

Ce prix rémunère la confection de regard de tirage en béton de 10 cm d épaisseur.les cloisons latérales doivent être munies d’ouverture de 10 cm de diamètre pour relier les regards aux conduits. Ces regards doivent être fermés à l’aide de couvercle d épaisseur de 20 mm de dimension de 400 mm x 400mm en béton. Y compris toute sujétion de pose.

Payé à l’unité au prix :…….………………………………….…………….N°18

ARTICLE 57  CONDITION DU RETRAIT  DEPOT DES ECHANTILLONS ET PROSPECTUS

Les conditions de présentation des échantillons et prospectus exigés par le présent  marché  sont indiquées dans  le règlement de consultation du présent marché.

#### BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX DE CREATION DE FEUX TRICOLORES AUX CARREFOURS A AIT MELLOUL

| N° du prix | Désignation de prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire en dhs hors TVA en chiffres | Prix total en chiffres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tranchée terrain de toute nature | ml | 106 |  |  |
| 2 | Tranchée sous chaussée | ml | 73 |  |  |
| 3 | Fourniture et pose tube annelé double paroi 63¢ | ml | 179 |  |  |
| 4 | Fourniture et pose de griage avertisseur | ml | 179 |  |  |
| 5 | Réfection toute nature | U | 113 |  |  |
| 6 | Fourniture , pose et raccordement de câble armé 2x10mm2 | ml | 40 |  |  |
| 7 | Fourniture , pose et raccordement de câble armé 4x2.5mm2 | ml | 536 |  |  |
| 8 | Fourniture , pose et raccordement de câble souple 4x2.5mm2 | ml | 168 |  |  |
| 9 | Confection de massif en béton de dimension 70*70*120 | U | 8 |  |  |
| 10* | Fourniture et pose de potelet de 4m | U | 4 |  |  |
| 11* | Fourniture et pose de potence de 7m | U | 4 |  |  |
| 12* | Fourniture et pose d’armoire de commande | U | 2 |  |  |
| 13* | Fourniture et pose de feux tricolore3x300mm polycarbonate à LED | U | 7 |  |  |
| 14* | Fourniture et pose de feux tricolore3x200mm polycarbonate à LED | U | 8 |  |  |
| 15* | Fourniture et pose de décompteur diamètre 300mm | U | 4 |  |  |
| 16* | Fourniture et pose de décompteur diamètre 200mm | U | 8 |  |  |
| 17* | Fourniture et pose de tète à LED pour piéton en polycarbonate | U | 8 |  |  |
| 18 | Confection de regard de tirage | U | 13 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL HORS TVA |  |
|  |  |  |  | TAUX DE TVA (20%) |  |
|  |  |  |  | total en TTC |  |

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif TVA COMPRISE  à la somme de :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

FAIT A ……………………..LE………………

SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT

marché n°……………..

OBJET : TRAVAUX DE CREATION DE FEUX TRICOLORES AUX CARREFOURS A AIT MELLOUL

Passé par appel d’offres  ouvert sur offres des prix   en application de l’alinéa 2 paragraphes 1 de l’article 16 et paragraphe 1 de l’article 17  et l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics.

Arrêté  Le montant du marché (en chiffres)=    ___________________________ dhs

et (en lettres) à la somme de……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

| Etabli par le service communal compétent : Ait Melloul LE ………………………… | VU ET VISE PAR LE CHEF DE LA DIVISION TECHNIQUE Ait Melloul LE ………………………… |
| --- | --- |
| Présenté Par Le Président Du Conseil commune D’Ait Melloul Ait Melloul ………………………………..……………………… |  |
| Lu Et Accepté Sans Réserve ParLe Fournisseur A ………………………..LE …………………………………… |  |

Cadre réservé à l’autorité compétente habilité à l’approbation Fait A…………………….Le……………………………